## composant
| marque | modele | reserve | composant | item | port | module | reference | qte | AXE_WDM | PE
0 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | CHASSIS |  | Châssis 7705 SAR-8 | 3HE06791AA | 1 |  | PE1
1 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | 1 | CSM A | Carte CSM pour 7705 SAR-8 | 3HE02774AB | 1 |  | PE1
2 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | 3 | 1/1 | Carte 8 x 1GE | 3HE06151AC | 1 |  | PE1
3 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | 4 | 1/2 | Carte 8 x 1GE | 3HE06151AC | 1 |  | PE1
4 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | 8 | 1/6 | 12 PORT SERIAL DATA CARD | 3HE03391AB | 1 |  | PE1
5 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | FAN |  | Fan Module (SAR-8 Shelf V2) Ext Temp -48VDC | 3HE06792EA | 1 |  | PE1
6 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SOFTWARE |  | SAR-8 R6.0 OS | 3HE02784FA | 1 |  | PE1
7 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SOFTWARE |  | License SAM pour SAR-8 (châssis + 2 x MDA/XMDA) (R12) | 3HE03603NA | 1 |  | PE1
8 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SOFTWARE |  | License SAM additionnelle pour carte MDA SAR-8/18 (R12) | 3HE03605NA | 2 |  | PE1
9 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SOFTWARE |  | License SAM additionnelle pour carte XMDA SAR-8/18 (R12) | 3HE06551NA | 0 |  | PE1
10 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SFP GIGE SX pour lien 550m | 1/1/8 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | 3HE00027CA | 1 |  | PE1
11 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SFP GIGE EX pour lien 40km | 1/1/1 | SFP - GIGE EX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | 3HE00867CA | 1 |  | PE1
12 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SFP GIGE LX pour lien 10km | 1/1/2 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | 3HE00028CA | 1 |  | PE1
13 | ALCATEL | 7705SAR-8 |  | E-7705SAR-8-000001 | SFP GIGE EX pour lien 40km | 1/2/1 | SFP - GIGE EX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C | 3HE00867CA | 1 |  | PE1
14 | CISCO | Borne 1832 |  | E-CAP1832I-S-000001 | Borne 1832 |  | Borne 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | 1 |  | Wf1
15 | CISCO | Borne 1832 |  | E-CAP1832I-S-000001 | Kit d'installation |  | Kit d'installation | AIR-AP-T-RAIL-R | 1 |  | Wf1
16 | CISCO | Borne 1832 |  | E-CAP1832I-S-000001 | Support |  | Support | AIR-AP-BRACKET-1 | 1 |  | Wf1
17 | CISCO | Borne 1832 |  | E-CAP1832I-S-000001 | Licence |  | Licence | SWAP1800-RCOVRY-K9 | 1 |  | Wf1
18 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | Châssis Cisco 2520-16S-8PC |  | Cisco CGS2520 front/rear cabling w/2GE 16-SFP 8-10/100 PoE | CGS-2520-16S-8PC | 1 |  | FED1
19 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | Cisco 2520 OS |  | Cisco GS 2520 IP SERVICES WITH EXPRESS SETUP | S252ILK9-15002ED | 1 |  | FED1
20 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | Cisco 2520 Alimentation | AL1 | Low DC (24/48VDC) Power Supply for CGR2010/CGS2520 | PWR-RGD-LOW-DC | 1 |  | FED1
21 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | Cisco 2520 Alimentation | AL2 | Low DC (24/48VDC) Power Supply for CGR2010/CGS2520 | PWR-RGD-LOW-DC | 1 |  | FED1
22 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP 1GE SX FED | 1 | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | GLC-SX-MMD | 1 |  | FED1
23 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP FE 100 FX pour connexions LAN | 5x | GLC-FE-100FX : 100Base-FX Multi Mode SFP | GLC-FE-100FX | 1 |  | FED1
24 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP FE 100 FX pour connexions LAN | 6x | GLC-FE-100FX : 100Base-FX Multi Mode SFP | GLC-FE-100FX | 1 |  | FED1
25 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP FE 100 FX pour connexions LAN | 7x | GLC-FE-100FX : 100Base-FX Multi Mode SFP | GLC-FE-100FX | 1 |  | FED1
26 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP FE 100 FX pour connexions LAN | 8x | GLC-FE-100FX : 100Base-FX Multi Mode SFP | GLC-FE-100FX | 1 |  | FED1
27 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP 100M cuivre | 9x | SFP 100M cuivre | GLC-FE-T-I | 1 |  | FED1
28 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP 100M cuivre | 10x | SFP 100M cuivre | GLC-FE-T-I | 1 |  | FED1
29 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP 100M cuivre | 11x | SFP 100M cuivre | GLC-FE-T-I | 1 |  | FED1
30 | CISCO | C2520-16S |  | E-CGS2520-16S-000001 | SFP 100M cuivre | 12x | SFP 100M cuivre | GLC-FE-T-I | 1 |  | FED1